## Sheet1
Технические характеристики оборудования
№ п.п. | Номинальная паропроизводительность парового котла, кг/ч | Максимальное избыточное давление пара и воды, МПа | Максимальная температура пара на выходе из котла, °С | Экономайзер
|  |  |  | Рабочее давление, не более, МПа | - (нет) + (да)
1 | 500 | 0,8 | 175 | -
2 |  | 1,2 | 192
3 | 1000 | 0,8 | 175
4 |  | 1,2 | 192
5 | 1500 | 0,8 | 175 | 1,2 | +
6 |  | 1,2 | 192
7 | 2000 | 0,8 | 175
8 |  | 1,2 | 192
9 | 2500 | 0,8 | 175
10 |  | 1,2 | 192
11 | 3000 | 0,8 | 175
12 |  | 1,2 | 192
13 | 3500 | 0,8 | 175
14 |  | 1,2 | 192
15 | 4000 | 0,8 | 175
16 |  | 1,2 | 192
17 | 5000 | 0,8 | 175
18 |  | 1,2 | 192